- 重庆工贸职业技术学院

- 竞争性谈判文件

谈判项目编号：2015009

采购计划编号：2015009

项目名称：心理健康教育与咨询中心装修及设备采购

采购人：重庆工贸职业技术学院

采购代理机构：重庆工贸职业技术学院采购中心

- 二〇一五年六月十三日

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	6

一、竞争性谈判内容	6

二、资金来源	6

三、谈判资格	6

四、谈判有关说明	6

五、保证金	7

六、其它有关规定	8

七、联系方式	9

第二篇  供应商须知	10

一、谈判费用	10

二、竞争性谈判文件	10

三、谈判要求	10

四、谈判程序	13

五、评审依据	14

六、成交原则	14

七、成交通知	16

八、关于质疑和投诉	17

九、签订合同	17

第三篇  谈判项目技术需求	18

一、分包情况	18

二、设备（需求）技术规格、数量及质量要求	18

第四篇  谈判项目服务需求	19

一、交货时间、地点及验收方式	19

二、质量保证及售后服务	19

三、付款方式	20

四、知识产权	21

五、培训	21

六、其他	21

第五篇  合同草案条款	22

第六篇  响应文件格式要求	26

一、经济部分	27

二、技术部分	28

三、服务部分	29

四、资格条件及其他	32

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆工贸职业技术学院采购中心（以下简称：采购代理机构）按照重重庆工贸职业技术学院下达的采购计划，对重庆工贸职业技术学院心理健康教育与咨询中心装修及设备采购进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 分包号 | 分包名称 | 采购预算 （万元） | 保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 心理健康教育与咨询中心装修 | 19.8411 | 0.4000 | 本分包所采购货物必须为中国大陆境内生产 |
| 包二 | 心理健康教育与咨询中心设备采购 | 5.2040 | 0.1000 | 本分包所采购货物必须为中国大陆境内生产 |

### 二、资金来源

自筹资金

### 三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件（如果有）。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件（如果有）

包一：室内建筑装饰装修资质三级及以上资质

### 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2015年7月23日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市政府采购网上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名。

（三）竞争性谈判文件售价为：500元/分包一，200元/分包二，（售后不退，按“五、保证金”的方式缴纳）。

（四）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

3、缴纳了招标文件购买费。

（五）谈判地点：重庆工贸职业技术学院采购中心（重庆市涪陵区涪南路108号，重庆工贸职业技术学院办公楼602室）

（六）提交响应文件截止时间：2015年7月31日北京时间9:30

（七）谈判开始时间：2015年7月31日北京时间9:30

### 五、保证金

按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，保证金实行分项目单次递交

分项目单次递交的供应商，须按本项目规定的保证金数额进行缴纳，由供应商从其基本账户将保证金汇至重庆工贸职业技术学院的账号上，同时在进账凭证上明确“    ”的采购计划编号，保证金的到账截止时间为谈判当天上午12:00。

分项目单次递交保证金账户

户  名：重庆工贸职业技术学院

开户行：中国工商银行重庆枳城支行，账号：3100013109024990970

开户行：重庆农村商业银行涪陵支行，账号：2417010120010004933

（1）供应商必须在付款凭证备注栏中注明 “     ”的采购计划编号；

（2）各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（3）各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

3、供应商需提供“银行基本账户开户许可证、银行基本账户登记表”，谈判前必须携带“银行基本账户开户许可证”、“银行基本账户登记表”复印件（原件备验）。

4、保证金数额：包一4000.00元，包二1000.00元。

（二）保证金退还方式

1、未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购单位在5个工作日内按来款渠道直接退还。

2、成交供应商的保证金，直接转为采购项目的履约保证金，在成交供应商与采购人签订并履行合同后，由采购单位在5个工作日内按资金来款渠道直接退还。

### 六、其它有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

2、单个分包为单一货物的，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该分包的谈判，否则为无效谈判。

3、同一分包的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判，否则为无效谈判。

4、本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

5、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

6、谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

### 七、联系方式

重庆工贸职业技术学院采购中心

联系人：刘老师，鲁老师

电  话：02372806386，13908257578；02372806362,13012301967

技术咨询：谢老师  02372803252,13594518366

传  真：02372806399

地  址： 重庆市涪陵区涪南路108号

## 第二篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

1、响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2 联合体

1.2.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与谈判。

1.2.2以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定资格条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定资格条件。

1.2.3联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任及协议合同金额，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购人和采购代理机构。

1.2.4联合体各方签订共同联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参与谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目的谈判。

1.2.5供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

1.2.6供应商以联合体参与谈判的，联合体主办方（主体）应提供“第一篇 三、谈判资格”的所有证明文件，非主办方（非主体）只需提供营业执照副本复印件和诚信声明。

1.3谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

2、保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3、报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4、修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本、电子文档载体均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”、“电子文档”字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字。

6.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7、响应文件语言：简体中文

8、供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

9.2法定代表人或其授权代表未参加谈判；

9.3供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

9.4响应文件不按规定签字、盖章；

9.5最后报价超过采购预算；

9.6供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

10、采购代理服务费（无）

11、交易服务费（无）

### 四、谈判程序

1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

1、评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的最后报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

2.3关于政策性扣减

2.3.1政策性扣减范围

2.3.1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其最后报价将按相应比例进行扣减。

2.3.1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）及《重庆市政府采购促进中小企业发展暂行规定》（渝财采购〔2012〕11号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

2.3.1.2.1本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

2.3.1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.3.1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.3.1.3依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.3.1.3.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.3.1.3.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3.2  政策性扣减方式：

2.3.2.1供应商为非联合体参与谈判的情况：

2.3.2.1.1在最后报价的基础上，小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×6%”进行扣减；

2.3.2.1.2在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以上的微型企业或注册资金在十五万元以上达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×8%”进行扣减；

2.3.2.1.3在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以下的微型企业或注册资金在十五万元以下达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×10%”进行扣减。

2.3.2.2供应商为联合体参与谈判且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

2.3.2.2.1在最后报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×2%”进行扣减；

2.3.2.2.2在最后报价的基础上，与微型企业达到微型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×3%”进行扣减。

2.3.2.2.3在最后报价的基础上，同时与小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业组成两家以上的联合体的，仅按照“最后报价×3%”进行扣减。不累计扣减。

2.4成交供应商的确定：

2.4.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.4.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.4.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.4.4谈判小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.4.5采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.5成交供应商的变更

2.5.1若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

2.5.1.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

2.5.1.2拟成交金额在100～200万的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

2.5.1.3采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.5.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

2.6出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.6.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.6.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

1、成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构将在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布成交结果预公示。

2、结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

### 九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 第三篇  谈判项目技术需求

### 一、分包情况

包一：心理健康教育与咨询中心装修项目

包二：心理健康教育与咨询中心设备采购

### 二、设备（需求）技术规格、数量及质量要求

包一：心理健康教育与咨询中心装修项目

1.中心建设概况

1.1 心理教育与咨询中心建设整体方案

通过对长江师范学院、后勤工程学院、重庆医药高等专科学校、重医大学城医院心理卫生中心等高校和医院的实地考察交流；同时咨询了重庆师范大学、重庆市荣格心理诊所等行业专家。以建设同类院校一流的心理健康教育与咨询中心为目标，制定出以下建设方案：

1.2 中心功能划分

心理健康教育与咨询中心根据其教育、咨询的功能，分为接待大厅、办公室、心理测量室、个体咨询室、宣泄室、沙盘治疗室、放松治疗室、团体辅导室等八个部分。

1.3 中心平面设计图

1.4 中心俯视3d效果图

1.5 中心功能简介

1.5.1 接待大厅

接待大厅是展示中心形象的重要窗口，在大厅将中心的职责、工作流程、工作人员介绍等上墙；可以在大厅设置展示橱窗，将中心和各系开展的心理健康教育活动进行展示；同时，又能够为来访者提供休息场所，使外界与其他功能室产生一个缓冲地带。

1.5.2 办公室兼心理测量室

主要用于心理健康教育与咨询中心日常工作、来访登记、值班、来访者心理测量等工作。

1.5.3 个体咨询室

开展一对一的心理咨询、治疗。主要通过心理咨询的方式舒缓学生心理压力、调节情绪，达到对一般心理问题治疗的目的。

1.5.4 宣泄室

适当的运动有利于缓解压力情绪，为高压人群提供一种合理宣泄压力情绪的途径，在安全、受保护的空间中尽情释放心中的不良情绪。通过击打宣泄人、摔打、挤压宣泄抱枕等，达到身心的放松，促进心理健康水平的提高。

1.5.5 沙盘治疗室

通过让受训者自我选择一定的沙具，按自我的意愿放其将于沙盘上，组合成一定的图形。通过对图形、沙具、摆放的顺序以及在这过程中的相互引导，交流，达到发现其“原型意象”，便于治疗，指导于治疗的方法。沙盘疗法让病患在“自由、安全、保护、共情”的情况下交流，得到最大的治疗效果。

1.5.6 放松治疗室

通过专业放松治疗设备，将生物反馈、脑意识牵引、多维体感音乐三大先进核心技术有机结合，独立完成心身健康检测、干预、监控流程，主要功能模块：标准检测、报告查看、系统集合、娱乐功能、、脑波体感、反馈训练、释压减压、情绪改善、心理康复、身心康复、心理素质、精力再生。一体化设计，独立完成对心身状态的检测评估、干预治疗、监控管理流程。

1.5.7 团体辅导室

通过对有类似问题的学生和有相同需要的学生开展团体辅导活动，使参训者在认识自身潜能、增强自信心、磨练战胜困难的毅力、启发想象力与创造力、增进对集体的参与意识与责任心、改善人际关系等方面的能力得到显著提高。

2.中心施工方案

2.1 施工前准备

中华人民共和国行业标准

2.1.1 本工程技术规范采用：

（1）《钢结构工程施工及验收规范》GB 50205-2001

（2）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB  50303-2002

（3）《建筑装修工程施工质量验收规范》GB50201-2001

（4）《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

（5）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB  50300-2001

（6）《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

2.1.2 施工前准备：

（1）标高基准线的确认：进入楼层内施工，必须先对原建筑物内的每一间内的标高基准线(一般为＋1.000M)进行复核，确认无误后方可进入施工。

（2）工序的确认：施工前应对原建筑物内的装饰施工部位的几何尺寸，找平层的平整度、垂直度进行检查，装饰施工中严格实行后道工序对前道工序验收制度，由专人检查合格后方可进行后道工序施工。若前道工序不符合施工验收标准，随时反馈项目部，限期做出整改。

2.2 天棚吊顶工程

在吊顶施工前，顶棚上的电器配合、布线、空调、消防管道、供水供暖管道、报警线路等都须安装就位，并基本调试完毕、验收合格，方可安排吊顶施工。

2.2.1 放线：以1.00米基准线为准，上下计算地面和顶棚的标高尺寸，在该面弹出标高控制尺寸线，并在平顶上弹出吊点排列线。

2.2.2 吊点设置：吊点位置离墙不大于30CM，吊点间距不大于1.00米，在平顶内高度1.2米－2.0米之间，吊筋加置一隔一梅花风撑，超过2.0米，全部吊筋加置风撑，吊杆采用Φ8钢筋，刷防锈漆二度。

2.2.3 龙骨安装：将大龙骨用吊挂件连接下吊杆，拧紧螺丝卡牢，大龙骨接长用接插件连接。大龙骨按照位置和方向安装完毕后进行调平，在大龙骨下面拉线找平，拧动吊杆螺栓使大龙骨升降，并考虑顶棚起拱高度不大于房间短向跨度的1/200，大龙骨间距一般为1.2米内，离墙第一根大龙骨距离不超过200mm，排到最后距墙如超过200mm，应增加一根。

2.2.4 石膏板铺贴：顶棚的轻钢龙骨和顶棚板的排列分隔，以房间中部向两边依次安装，做到对称，使顶棚布置美观整齐，板与龙骨用自攻螺丝拧紧，自攻螺距不得大于200mm，以牢固和不破坏表层纸面为原则。

2.2.5 板面处理：石膏板拼接缝预留5-8mm宽缝，腻子相嵌，在板逢处用刮刀将嵌缝腻子嵌密实，安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。

2.3 地面工程

2.3.1 据现场实际尺寸出排列图，除异形角外周边不设有找补现象，排列图必须交由甲方认可。

2.3.2 基层清理：在抹底灰前需将楼地面上的松散砖，砂浆杂物等清理干净，凸出部分凿去并润湿或扫浆。

2.3.3 试拼：在正式铺设前，对每一处的砖应进行试拼，试拼后按两个方向编号排列，并按编号码放整齐，确保石材质量无色差或色差过渡自然。

2.3.4 弹线：根据经认可的排列图尺寸按砖的规格尺寸弹分格线，以便按图纸要求顺序分别铺贴。并在墙面上弹出标高控制线。

2.3.5 铺砖：先从里往外进行铺设，按试拼编号、依次铺贴，逐步退至门口，在铺好的1:2.5干硬性水泥砂浆上先试铺合适后，翻开砖，在水泥浆上浇一层水灰比为0.5的素水泥砂浆，然后正式铺贴时四角往上落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板，根据水平线用铁水平尺找平，铺完第一块后向两侧和后退方向顺序贴铺，如发现不密实，应将砖掀起用砂浆补实再进行铺贴。

2.4 墙面工程

2.4.1 选砖：面砖一般按1mm差距分类选出若干个规格，选好后根据墙柱面面积。房间大小分类计划用料。选砖要求方正、平整，楞角完好。同一规格的面砖力求颜色均匀。

2.4.2 基层处理和抹底子灰

对光滑表面基层，应先打毛，并用钢丝刷满刷一遍再浇水湿润。

对表面很光滑的基层应进行“毛化处理”。即将表面尘土、污垢清理干净（油污可用10%火碱水清刷后，再用清水将碱液冲洗干净）；浇水湿润，用1：1水泥细砂浆喷洒或用毛刷（横扫）将砂浆甩到光滑基面。甩点要均匀，终凝后再浇水养护，直至水泥疙瘩有较高的强度，用手扳不动为止。

砖墙面基层：提前二天浇水湿润。

抹底子灰。

吊垂直，找规矩，贴灰饼（打墩），冲筋（打栏）。吊垂直，找规矩时，应与墙面的窗台、腰线、阳角立边等部位面砖排列方法对称性以及室内地台块料铺贴方正综合考虑，力求整体完美。

将基层浇水湿润（混凝土基层面尚应用水灰比为0.5内掺107胶的素水泥均匀涂刷），分层分遍用1:2.5水泥砂浆底灰（亦可1:0.5:4水泥石灰砂浆）。第一层宜为5mm厚用铁抹子均匀抹压密实；待第一层干至7~8成后即可抹第二层，厚度约为8~10 mm，直至与冲筋大至相平，用刮尺刮平，再用木抹子磋毛压实，形成毛面。

2.4.3 预排砖块、弹线

预排砖块应按照设计色样要求，一个房间一整幅墙柱面贴同一分类规格面砖；在同一墙面，最后只能留一行（排）非整块面砖，非整块面砖应排在靠近地面或不显眼的阴角等位置；砖块排列一般自阳角开始至阴角停止（收口）和自天棚开始至楼地面停止（收口）。

弹好花色变异分界线及垂直与水平控制线。垂直控制线一般以1.00 m为宜，水平控制线一般按5~10排砖间距为宜，砖块从天棚顶往地面排列，至最后一排整砖时应弹置高度控制线；墙裙、踢脚线顶亦应弹设置高度控制线。

2.4.4 贴面砖

预先将面砖泡水浸透晾干（一般宜隔天泡水晾干备用）。

在每一分段或分块内的面砖，均应自下向上铺贴。从最下一排砖的下皮位置钉装好靠尺板（室内靠尺板装在地面向上第一排整砖的下皮位置上；室外靠尺板装在当天计划完成的分段或分块内最下一排砖的下皮位置控制线下），以此承托第一排面砖。

浇水将底子灰面湿润，先贴好第一排（最下一排）砖块，下皮要紧靠装好的靠尺板，砖面要求垂直平正，并应用靠尺及水平尺，校平砖面。

以第一排贴好的砖面为基准，贴上基准点（可利用碎块面砖），并用线锤校正，以控制砖面出墙面尺寸和垂直度。

铺贴应从最低一皮开始，并按基准点接线，逐排由下向上铺贴。面砖背面应满涂水泥膏（厚度一般控制在2~3mm内），贴上墙面后用铁抹子木把手着力敲击，使面砖粘牢，同时用靠尺校平砖面及上皮。每铺完一排应重新检查每块面砖，发现空鼓应及时掀起加浆重新贴好。

铺贴完毕，待粘贴水泥初凝后，用清水将砖面洗干净，用白水泥浆（彩色面砖应按设计要求用矿物颜料调色）将缝填平，完工后用棉纱、布片将表面试擦干净至不留残灰迹为止。

2.5 地砖铺贴工程

2.5.1 层清理，把楼地面上的松散砖，砂浆杂物等清理干净，并润湿，扫浆。

2.5.2 细石砼垫层，在润湿，扫浆后的楼地面上。

2.5.3 选板，有严重色差，缺棱、掉角、裂纹、划痕、表面剥落者，一律不得使用，对不合格的产品，运离现场，以免混淆、错用。

2.5.4 试拼：在正式铺贴前进行试拼，并在墙面上弹出标高控制线。

2.5.5 放线、找规矩，根据设计要求和地砖的尺寸弹分格线，以便按图纸要求顺序分别铺贴，并在墙面上弹出标高控制线。

2.5.6 铺贴，先从里往外：依次铺贴，逐步退至外口。铺贴采用水泥浆，随刮随铺，用橡皮锤在已铺贴的地砖上轻击，根据水平线用水平尺找平，铺完第一块后向二侧和后退方向顺序铺贴。铺贴平整度偏差不大于１ＭＭ同时在铺贴时随时检查贴缝笔直度，直线偏差度不大于1mm。铺贴时还需注意砂浆的密实度，发现有空鼓者，彻底返贴。

2.5.7 贴缝处理：铺贴并检查完毕后对地砖贴缝进行处理，缝的宽度和嵌缝料附合设计要求，无要求时密缝铺缝宽不大于1mm，宽缝铺缝宽不大于5-10mm；嵌缝材料用彩色水泥或白水泥加色。

在贴缝处理完毕后对贴缝进行养护，并对全部地面严加保护，在保护期间，严禁在上行走和堆物。

2.6 乳胶漆工程

2.6.1 材料：按设计图纸要求采购符合要求的乳胶漆，并确保其不含铅汞，所购乳胶漆必须提供中方研究机构的测试证明报告，其技术指标达到设计和国家的行业标准。

2.6.2 基层处理：

在石膏板面和抹灰面的基层要干燥，抹灰面的含水量小于8%，将需涂刷乳胶漆的墙、顶面作表面清理，将墙、柱面起皮及松动处清理干净，将灰渣清铲除干净，然后用综刷清理表面灰尘、污垢清除干净。

修补墙、柱表面。修补前先涂刷一遍用三倍水稀释后的107胶水，然后用水石膏将墙、柱表面的坑洞，缝隙磨平，残缺处补平，干燥后用砂纸将凸出处磨平，将浮尘清扫干净。石膏板面拼缝处用专用腻子分层次补平，然后粘贴专用纸带，钉头面刷涂防锈漆，并用腻子补平。阴角用腻子填满后再贴上专用纸带。如有特殊要求，在阴、阳角处钉上专用护角条（防止开裂）。

刮第一遍腻子及打磨。在对表面进行修补处理后，使用抹灰钢光匙，满刮腻子。所有细小的砂眼及收缩缝均需满刮，以密实、平整，线角棱边整齐为度。腻子满刮时一刮板紧接一刮板，接头不能留搓，每刮一刮板最后收头要干净平顺。

注意不要污染门窗及其它饰面，腻子干燥后，用1#砂纸裹着平整小木板将浮腻子及斑迹磨光磨平。注意用力均匀，并保护棱角。打磨后用棕帚清扫干净。

刮第二遍腻子及打磨。刮第二遍腻子同第一遍腻子，但第二遍腻子的刮抹方向与第一遍腻子的刮抹方向成互相交叉，干燥后用砂纸打磨并清扫干净。

2.6.3 乳胶漆涂刷：

第一遍乳胶漆。第一遍乳胶漆涂刷前必须把表面清理干净，抹净余灰。乳胶漆使用前先用箩斗过滤。涂刷顺序为先刷顶面，后刷柱面，先边线、棱角、后大面。墙柱面是先上后下。乳胶漆涂刷时用排笔涂刷。使用新排笔时，将活动的排笔毛拔掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀，并适当加水稀释，防止头遍漆刷不开。由于乳胶漆膜干燥较快，因此需要连续迅速作业。涂刷时，从一头开始向另一头推进，要上下顺序，互相衔接。后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后的接头。一个独立面应用同一乳胶漆，并一次完成。

复补腻子。第一遍的乳胶漆干透后，应仔细检查一遍，如有缺陷，应局部复补涂料腻子一遍，并用牛角刮平，干燥后用砂纸磨光。注意用力均匀，且不能磨穿漆膜，打磨后将表面清扫干净。刷第二、第三遍乳胶漆。第二、三遍乳胶漆的操作与第一遍相同，使用前要充分搅拌，如不很稠，不宜加水或少加水，以防露底。最后一遍乳胶的涂刷要求表面更细腻、美观。大面积少刷时要多人配合、流水作业，互相衔接。一般从不显眼的一头开始，逐渐推进至另一头循序涂刷，至不显眼处收刷，不能出现接搓和刷纹。

2.7 木作工程

2.7.1 材料：选用材料必须经过烘干或自然干燥后才能使用，胶合板按不同等级选用进口或国产，但必须达到优等品要求。

2.7.2 防火处理

a.所有木材均需满足防火要求，涂上二层当地政府批准之防火漆。

b.防火涂料样品在施工前呈送给业主方认可后，方可开始施工。

2.7.3 制作工艺及安装尺寸

所有的装饰节点均应严格按照图纸施工，凡原设计节点不明之处需补充节点图，经设计师同意后实施。

尺寸必须在现场核实，若样图或规格与实际现场有任何偏差，应立即通知设计师，及时修整。

2.7.4 收缩度：所有木工制品所用之木材，均应经过干燥并保证制品的收缩度不会损害其强度和装饰之外观，并不应引起相邻材料和结构的破坏。

2.7.5 装配质量：所有木饰作业以及外框架支架固定于建筑物上的作业质量，均符合图纸要求及质量验收标准。

2.7.6 接合

a.木工制品须严格按照翻样图的说明制作，在特别标明的地方的接合，应按该处接合之公认的形式完成。胶接法适用于需要紧密接合的地方，所有胶接处应用交叉搭接。

b.有待接合之表面必须保持清洁，不肮脏、没有灰尘、锯灰、油渍和其他污染。

c.胶合地方必须给于足够压力保持粘牢，胶水凝固条件均按照胶水制造商之说明而进行。

（1）所有踢脚板、框缘、平板和其他木工制品必须准确弹线，以确保产品的精确度。

（2）镶嵌细木工作：在细木工制品规定要镶嵌的地方，应跟随其周边的工作完成之后嵌入加工。

（3）别指出的修饰之外，应对有关木工制品进行清洁，保持其完好。所有柜的内部装饰，包括活动层板应涂上清漆使其光滑。

3.中心建设费用及设施设备参数预算表

3.1 中心装修预算表

| 中心装修预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程项目 | 单位 | 工 程 造 价 |  |  |  |  | 材料及工艺做法 |
|  |  |  | 数量 | 主材 | 辅 材 | 人工 | 金额 |  |
| 一 | 大厅及走道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强化木地板 | M2 | 70.94 |  |  |  |  | 怡居佳强化木地板（含踢脚线、扣条）。 |
| 2 | 成品套装门 | 樘 | 1.00 |  |  |  |  | 美心成品套装门（含锁）。 |
| 3 | 墙面、顶面基层处理、批灰 | M2 | 273.94 |  |  |  |  | 1、环保腻子胶水及滑石粉、刮平三遍、打磨一遍。2、贴白布条或牛皮纸处理墙缝，腻子灰3遍找平处理。 |
| 4 | 顶面乳胶漆 | M2 | 70.94 |  |  |  |  | 乳胶漆2遍，立邦墙面漆一遍。 |
| 5 | 墙面乳胶漆 | M2 | 203.00 |  |  |  |  | 乳胶漆2遍，立邦墙面漆一遍。 |
| 6 | 纸面石膏板平顶 | M2 | 92.22 |  |  |  |  | 1、轻钢龙骨基础，主龙骨间距不大于1000MM，副龙骨间距400MM；局部采用木龙骨（边龙骨）；2、“泰山”纸面石膏板及辅料封面，石膏板专用自攻螺钉；3、开灯孔或灯座木框制安。 |
| 7 | 叠级直线造型及漫光灯槽 | M | 35.00 |  |  |  |  | LED灯带，木工板基层，石膏板。 |
| 8 | 筒灯 | 项 | 45.00 |  |  |  |  | LED筒灯。 |
| 9 | 服务台 | M | 3.60 |  |  |  |  | 木工板基层，石材饰面。 |
|  | 小 计 | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 测量室兼办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强化木地板 | M2 | 22.91 |  |  |  |  | 怡居佳强化木地板（含踢脚线、扣条）。 |
| 2 | 成品套装门 | 樘 | 1.00 |  |  |  |  | 美心成品套装门（含锁）。 |
| 3 | 墙面、顶面基层处理、批灰 | M2 | 79.69 |  |  |  |  | 1、环保腻子胶水及滑石粉、刮平三遍、打磨一遍。2、贴白布条或牛皮纸处理墙缝，腻子灰3遍找平处理。 |
| 4 | 顶面乳胶漆 | M2 | 20.28 |  |  |  |  | 乳胶漆2遍，立邦墙面漆一遍。 |
| 5 | 墙面乳胶漆 | M2 | 59.41 |  |  |  |  | 乳胶漆2遍，立邦墙面漆一遍。 |
| 6 | 纸面石膏板平顶 | M2 | 30.93 |  |  |  |  | 1、轻钢龙骨基础，主龙骨间距不大于1000MM，副龙骨间距400MM；局部采用木龙骨（边龙骨）；2、“泰山”纸面石膏板及辅料封面，石膏板专用自攻螺钉；3、开灯孔或灯座木框制安。 |
| 7 | 筒灯 | 项 | 10.00 |  |  |  |  | LED筒灯。 |
| 8 | 叠级直线造型及漫光灯槽 | M | 18.00 |  |  |  |  | LED灯带，木工板基层，石膏板。 |
|  | 小 计 | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 咨询室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强化木地板 | M2 | 11.18 |  |  |  |  | 怡居佳强化木地板（含踢脚线、扣条）。 |
| 2 | 成品套装门 | 樘 | 1.00 |  |  |  |  | 美心成品套装门（含锁）。 |
| 3 | 墙面、顶面基层处理、批灰 | M2 | 49.20 |  |  |  |  | 1、环保腻子胶水及冕宁滑石粉、刮平三遍、打磨一遍。2、贴白布条或牛皮纸处理墙缝，腻子灰3遍找平处理。 |
| 4 | 顶面乳胶漆 | M2 | 13.58 |  |  |  |  | 乳胶漆2遍，立邦墙面漆一遍。 |
| 5 | 墙面乳胶漆 | M2 | 35.62 |  |  |  |  | 乳胶漆2遍，立邦墙面漆一遍。 |
| 6 | 纸面石膏板平顶 | M2 | 15.09 |  |  |  |  | 1、轻钢龙骨基础，主龙骨间距不大于1000MM，副龙骨间距400MM；局部采用木龙骨（边龙骨）；2、“泰山”纸面石膏板及辅料封面，石膏板专用自攻螺钉；3、开灯孔或灯座木框制安。 |
| 7 | 筒灯 | 项 | 6.00 |  |  |  |  | LED筒灯。 |
| 8 | 叠级直线造型及漫光灯槽 | M | 10.00 |  |  |  |  | LED灯带，木工板基层，石膏板。 |
|  | 小 计 | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 放松室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强化木地板 | M2 | 10.92 |  |  |  |  | 怡居佳强化木地板（含踢脚线、扣条）。 |
| 2 | 成品套装门 | 樘 | 1.00 |  |  |  |  | 美心成品套装门（含锁）。 |
| 3 | 墙面、顶面基层处理、批灰 | M2 | 47.94 |  |  |  |  | 1、环保腻子胶水及滑石粉、刮平三遍、打磨一遍。2、贴白布条或牛皮纸处理墙缝，腻子灰3遍找平处理。 |
| 4 | 顶面乳胶漆 | M2 | 10.92 |  |  |  |  | 乳胶漆2遍，立邦墙面漆一遍。 |
| 5 | 墙面乳胶漆 | M2 | 37.02 |  |  |  |  | 乳胶漆2遍，立邦墙面漆一遍。 |
| 6 | 纸面石膏板平顶 | M2 | 14.74 |  |  |  |  | 1、轻钢龙骨基础，主龙骨间距不大于1000MM，副龙骨间距400MM；局部采用木龙骨（边龙骨）；2、“泰山”纸面石膏板及辅料封面，石膏板专用自攻螺钉；3、开灯孔或灯座木框制安。 |
| 7 | 筒灯 | 项 | 6.00 |  |  |  |  | LED筒灯。 |
| 8 | 叠级直线造型及漫光灯槽 | M | 10.50 |  |  |  |  | LED灯带，木工板基层，石膏板。 |
|  | 小 计 | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 沙盘室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强化木地板 | M2 | 14.56 |  |  |  |  | 怡居佳强化木地板（含踢脚线、扣条）。 |
| 2 | 成品套装门 | 樘 | 1.00 |  |  |  |  | 美心成品套装门（含锁）。 |
| 3 | 墙面、顶面基层处理、批灰 | M2 | 57.34 |  |  |  |  | 1、环保腻子胶水及滑石粉、刮平三遍、打磨一遍。2、贴白布条或牛皮纸处理墙缝，腻子灰3遍找平处理。 |
| 4 | 顶面乳胶漆 | M2 | 10.92 |  |  |  |  | 乳胶漆2遍，立邦墙面漆一遍。 |
| 5 | 墙面乳胶漆 | M2 | 46.42 |  |  |  |  | 乳胶漆2遍，立邦墙面漆一遍。 |
| 6 | 纸面石膏板平顶 | M2 | 19.66 |  |  |  |  | 1、轻钢龙骨基础，主龙骨间距不大于1000MM，副龙骨间距400MM；局部采用木龙骨（边龙骨）；2、“泰山”纸面石膏板及辅料封面，石膏板专用自攻螺钉；3、开灯孔或灯座木框制安。 |
| 7 | 筒灯 | 项 | 6.00 |  |  |  |  | LED筒灯。 |
| 8 | 叠级直线造型及漫光灯槽 | M | 12.50 |  |  |  |  | LED灯带，木工板基层，石膏板。 |
|  | 小 计 | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 宣泄室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强化木地板 | M2 | 22.63 |  |  |  |  | 怡居佳强化木地板（含踢脚线、扣条）。 |
| 2 | 成品套装门 | 樘 | 1.00 |  |  |  |  | 美心成品套装门（含锁）。 |
| 3 | 顶面乳胶漆 | M2 | 22.63 |  |  |  |  | 乳胶漆2遍，立邦墙面漆一遍。 |
| 4 | 墙面木基层 | M2 | 53.37 |  |  |  |  | 30*40木龙骨、1.5MM木工板基层。 |
| 5 | 墙面软包造型 | M2 | 53.37 |  |  |  |  | 密度板，海棉，皮革。 |
| 6 | 纸面石膏板平顶 | M2 | 30.55 |  |  |  |  | 1、轻钢龙骨基础，主龙骨间距不大于1000MM，副龙骨间距400MM；局部采用木龙骨（边龙骨）；2、“泰山”纸面石膏板及辅料封面，石膏板专用自攻螺钉；3、开灯孔或灯座木框制安。 |
| 7 | 筒灯 | 项 | 10.00 |  |  |  |  | LED筒灯。 |
| 8 | 叠级直线造型及漫光灯槽 | M | 15.58 |  |  |  |  | LED灯带，木工板基层，石膏板。 |
|  | 小 计 | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 团体辅导室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强化木地板 | M2 | 61.65 |  |  |  |  | 怡居佳强化木地板（含踢脚线、扣条）。 |
| 2 | 钢化玻璃地弹簧门 | M2 | 7.20 |  |  |  |  | 12MM钢化玻璃，五金件。 |
| 3 | 墙面、顶面基层处理、批灰 | M2 | 159.71 |  |  |  |  | 1、环保腻子胶水及滑石粉、刮平三遍、打磨一遍。2、贴白布条或牛皮纸处理墙缝，腻子灰3遍找平处理。 |
| 4 | 顶面乳胶漆 | M2 | 61.65 |  |  |  |  | 乳胶漆2遍，立邦墙面漆一遍。 |
| 5 | 墙面乳胶漆 | M2 | 98.06 |  |  |  |  | 乳胶漆2遍，立邦墙面漆一遍。 |
| 6 | 墙面钢玻璃 | M2 | 15.60 |  |  |  |  | 12mm钢化玻璃 |
| 7 | 纸面石膏板造型顶 | M2 | 101.72 |  |  |  |  | 1、轻钢龙骨基础，主龙骨间距不大于1000MM，副龙骨间距400MM；局部采用木龙骨（边龙骨）；2、“泰山”纸面石膏板及辅料封面，石膏板专用自攻螺钉；3、开灯孔或灯座木框制安。 |
| 8 | 筒灯 | 项 | 40.00 |  |  |  |  | LED筒灯。 |
| 9 | 叠级直线造型及漫光灯槽 | M | 45.00 |  |  |  |  | LED灯带，木工板基层，石膏板。 |
|  | 小 计 | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 主卫生间（基装部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生间回填,水泥砂浆找平 | M2 | 16.17 |  |  |  |  | 空心砖渣回填，超过5M2的按平方计算 |
| 2 | 墙、地面壁防水处理 | M2 | 43.94 |  |  |  |  | 砂浆防水涂料。（卫生间计算高度到2.5米,厨房龙头方做1.5米,其它三方均保持0.3米高。） |
| 3 | 贴地砖300mm×300mm（正贴） | M2 | 16.17 |  |  |  |  | 定位，放线，国际32.5#水泥砂浆，干贴工艺，挤缝贴工艺，厚度超过5㎝，按垫层另外计算；地砖单边尺寸≤600mm＞200mm)。 |
| 4 | 贴墙砖300mm×450mm（正贴） | M2 | 60.94 |  |  |  |  | 定位，放线，国际32.5#水泥砂浆，干贴工艺，挤缝贴工艺，厚度超过5㎝，按垫层另外计算；地砖单边尺寸≤600mm＞200mm)。 |
| 5 | 墙地砖勾缝处理 | M2 | 77.11 |  |  |  |  |  |
| 6 | 纸面石膏板造型顶 | M2 | 16.17 |  |  |  |  | 1、轻钢龙骨基础，主龙骨间距不大于1000MM，副龙骨间距400MM；局部采用木龙骨（边龙骨）；2、“泰山”纸面石膏板及辅料封面，石膏板专用自攻螺钉；3、开灯孔或灯座木框制安。 |
| 7 | 顶面基层处理、批灰 | M2 | 16.17 |  |  |  |  | 1、环保腻子胶水及滑石粉、刮平三遍、打磨一遍。2、贴白布条或牛皮纸处理墙缝，腻子灰3遍找平处理。 |
| 8 | 顶面乳胶漆 | M2 | 16.17 |  |  |  |  | 乳胶漆2遍，立邦墙面漆一遍。 |
|  | 筒灯 | 项 | 7.00 |  |  |  |  | LED筒灯。 |
| 9 | 门槛石材 | 块 | 2.00 |  |  |  |  | 定位，放线，国际32.5#水泥砂浆,干贴工艺,厚度超过5㎝，按垫层另外计算。 |
| 10 | 包上.下水管道 | 根 | 2.00 |  |  |  |  | 定位，放线，国际32.5#水泥砂浆，红砖或水泥砖砌体。 |
| 11 | 安装卫生间门 | 樘 | 2.00 |  |  |  |  | 卫生间成品门安装。 |
| 12 | 卫生间排水 | 个 | 8.00 |  |  |  |  | 每改一个点，算一个点。“联塑”PVC下水管 |
| 13 | 蹲便器 | 套 | 7.00 |  |  |  |  | 蒙拉丽莎 |
| 14 | 成品隔断 | M2 | 14.20 |  |  |  |  |  |
| 15 | 艺术台盆 | 套 | 2.00 |  |  |  |  | 蒙拉丽莎 |
| 16 | 台盆石材 | M | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 17 | 台盆基层 | M | 1.80 |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 水电气（基装部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC电线保护管及辅料 | M2 | 257.00 |  |  |  |  | “联塑”PVC穿线管及辅料，黄蜡管，电胶布等 |
| 2 | 强电线路 | M2 | 257.00 |  |  |  |  | 1、重庆产“鸽牌”BV线。 |
| 3 | 弱电：网络线布置 | 位 | 6.00 |  |  |  |  | 线材采用“安普”品牌，网络线（）电话线（）不含路由器，无线AP发射器/面板 |
| 4 | 弱电：通迅线布置 | 位 | 2.00 |  |  |  |  | 线材采用“安普”品牌，网络线（）电话线（）不含交换机/面板 |
| 5 | PP-R给水管 | 间 | 2.00 |  |  |  |  | “联塑”PP-R管（不含水表、各类水阀、水龙头、地漏、分水器及软管。） |
| 6 | 开关、插座、面板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 其他零星工程（基装部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石工开槽费 | M2 | 257.00 |  |  |  |  | 强弱电线路，冷热水路，气管及表盒的暗埋的开槽费 |
| 2 | 补线.管槽 | M2 | 257.00 |  |  |  |  | 水泥砂浆修补 |
| 3 | 补烂 | M2 | 257.00 |  |  |  |  | 拆墙后,打门后的修补抹灰。 |
| 4 | 拆除砖及砼墙（按实际算） | M2 | 119.53 |  |  |  |  | 人工费 |
| 6 | 砌120砖墙（含抹灰） | M2 | 197.78 |  |  |  |  | 沙砖,水泥砂浆砌筑（不除门洞、窗洞） |
| 7 | 临时设施材料 | M2 | 257.00 |  |  |  |  | 满足本工程正常施工的临时用水、用电线路及脚手架等 |
|  | 小 计 | 元 |  |  |  |  |  |  |
| ① | 工程基装直接费 | 元 | 工程基装费优惠为 |  |  |  |  |  |
|  | 工程辅材直接费 | 元 |  |  |  |  |  | 工程基装直接费+造型设计（个性项目）费用 |
|  | 工程辅材管理费 | 元 |  |  |  |  |  | 按工程辅材直接费的6%收取 |
|  | 材料运费及二次搬运费 | 元 | 0.00 |  |  |  |  | 材料转运及上楼，按工程辅材直接费得3%收取。（电梯使用费由甲方支付，不含甲所买材料的运费） |
|  | 清渣费 | 元 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  | 非物业负责垃圾出城车费、上下车费 | 车 | 257.00 |  |  |  |  |  |
|  | 竣工保洁 | M2 | 257.00 |  |  |  |  | 专业清洁施工 |
|  | 本工程总造价（税金为工程总造价的10%） | 元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

包二：心理健康教育与咨询中心设备采购

重庆工贸职业技术学院心理健康教育与咨询中心办公用品表

| 序号 | 设备 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙发（三人座） | 1 |  |  |
| 2 | 小沙发（单人座） | 2 |  |  |
| 3 | 茶几 | 2 |  |  |
| 4 | 电脑桌 | 2 |  |  |
| 5 | 电脑 | 3 |  |  |
| 6 | 工作椅 | 4 |  |  |
| 7 | 打印机 | 2 |  |  |
| 8 | 文件柜 | 2 |  |  |
| 9 | 宣传画 | 10 |  |  |
| 10 | 书架 | 1 |  |  |
| 11 | 书籍报刊 | 30 |  |  |
| 12 | 空调（3P） | 3 |  |  |
| 13 | 空调（1P） | 5 |  |  |
| 14 | 固定电话机 | 1 |  |  |
| 15 | 投影仪 | 1 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |

## 第四篇  谈判项目服务需求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

包一，合同签订后60日内

包二，合同签订后15日内

（二）交货地点

交货地点：重庆工贸职业技术学院指定地点

（三）验收方式

包一：

验收按《重庆室内装饰施工竣工验收标准》及合同的约定进行验收

包二：

1、货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、供应商提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6、采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

### 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、自验收之日起，提供X年的免费质保期（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在24小时内采取相应响应措施；无法在24小时内解决的，应在48小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，X小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

### 三、付款方式

- （一）由财政部门付款的情况

- 1、成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后由采购人出具项目验收报告。

- 2、成交供应商向采购人开具发票，并向采购人开户银行汇入合同总价5%的质量保证金；

- 3、采购人提交采购合同、验收报告、发票复印件（加盖采购人财务章）、资金支付申请表等材料，向财政部门申请付款。

- 4、财政部门对采购人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付合同全款。

- 5、质保期满后1年内，采购人无息退还质保金。

- （二）由采购人付款的情况

- 供应商按合同规定履行安装调试使用正常后，经采购方和供应方共同验收合格后支付合同价款的95%，余5%为质保金，质保期满后1年内无息退还。

- （三）预付款情况

- 项目有预付款的，成交供应商应向财政部门开具与预付金额等额的预付款银行保函。

### 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 五、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

### 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同草案条款

- 1、定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3、合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有

- 10、合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式

重庆市政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 |  | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： - 竞争性谈判文件及其补遗书、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 - 本合同一式__份， 需方__份，供方__份，采购代理机构1份，财政部门1份，具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  | 采购代理机构： 地址： 电话： 传真： 授权代表： |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1、法人营业执照副本复印件；

2、税务登记证副本复印件；

3、法定代表人身份证明书（格式）

4、法定代表人授权委托书（格式）

5、诚信声明（格式）

（二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

1、供应商及采购货物生产厂家基本情况表、小微企业声明函（非小微企业不提供）

2、联合体共同联合协议（如果有）

3、其他资料

3.1囤缴保证金交纳凭证

3.2其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

- 竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

- 一般资格条件

1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件

- 1.1法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

- 1.2法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

1.3营业执照副本复印件

2、最近一年财务报表的复印件（可用诚信声明代替）

3、售后服务机构、服务能力证明材料（格式自定）

4、近三个月的缴税记录和社会保险缴纳证明（提供复印件）（可用诚信声明代替）

5、参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

- （二）特定资格条件

提供证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

1、供应商及采购货物生产厂家基本情况表、小微企业声明函

1.1供应商基本情况表（非小微企业不填写）

| - 项 目 |  | - 数据资料 | - 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 供应商 | - 企业性质 |  |  |
|  | - 职工人数 |  |  |
|  | - 销售额 |  |  |
|  | - 资产总额 |  |  |

（供应商公章）

- 年   月   日

- 注：

- 1）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准。

- 2）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若供应商为联合体的，联合体各方分别填列此表。

1.2采购货物非供应商生产的,其生产厂家基本情况表（非小微企业不填写）

| - 采购货物生产厂家 | - 生产厂家名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 企业性质 |  |  |
|  | - 职工人数 |  |  |
|  | - 销售额 |  |  |
|  | - 资产总额 |  |  |
|  | - 备注：如果有多个采购货物，应分别填写相关信息。 |  |  |

（供应商公章）

- 年   月   日

- 注：

- 1）如采购货物非供应商生产的，还需提供其生产厂家的基本情况表；

- 2）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准。

- 3）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若供应商为联合体的，联合体各方分别填列此表。

- 1.3小微企业声明函（非小微企业不填写）

- 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，本公司郑重声明：

- 1、本公司为        （请填写：小型、微型）企业。

- 2、本公司参加      单位的      项目采购活动的所有货物由本企业制造。

- 或者（本公司参加      单位的      项目采购活动的所有货物提供其他     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。）

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

2、联合体共同联合协议（如果有）

3、其他资料

3.1囤缴保证金交纳凭证

3.2其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）